Grudziądz dnia 22.10.2018 r.

wg rozdzielnika

dotyczy: przesunięcia terminu składania ofert oraz odpowiedzi na złożone przez Wykonawców zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego - znak sprawy G/11/ZP-t/18.

1.   pytanie - załącznik nr 1D - elektrokardiograf

Czy Zamawiający dopuści alternatywny moduł analizy i interpretacji innej firmy niż HES?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

2.   pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru spełniającego normy bezpieczeństwa, zasilanego poprzez wbudowany zasilacz sieciowy, niskim bezpiecznym napięciem 24V?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

- pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru wyposażonego w przycisk pacjenta wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności mechanicznej, rozbieralny, nie wymagające użycia śrub?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

4.   pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru spełniającego wymagania normy bezpieczeństwa EN 60601-1, Klasa I, Typ B, wyprodukowanego w zgodzie z obowiązującymi normami?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

5.   pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru spełniającego normy bezpieczeństwa EN 60601-1, Klasa I, Typ B, wyprodukowanego w zgodzie z obowiązującymi normami, zasilany poprzez wbudowany zasilacz sieciowy, o max poborze 60W?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

6.   pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru o wadze 3,3 kg, jednocześnie informujemy, że audiometry niektórych Producentów są dodatkowo obciążone, aby ich mała masa nie stwarzała niebezpieczeństwa przypadkowego ściągnięcia ich z blatu roboczego, a co za tym idzie uszkodzenia?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

7.   pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru o wymiarach 36,5x29,5x6,5 cm?

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

8.   pytanie - zestawienie parametrów technicznych - audiometr dwukanałowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie audiometru, który wyposażony jest w mikrofon na tzw. gęsiej szyi z możliwością wyjęcia go z gniazda i schowania w specjalnej przestrzeni w audiometrze?

Rozwiązanie takie ułatwia kontakt z pacjentem ze względu na bliską odległość między użytkowaniem, a mikrofonem.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

9.   pytanie - załącznik nr 1F, „Audiometr dwukanałowy - 1 szt.”, pkt.5 Dokładność częstotliwości

Czy zamawiający dopuści audiometr o dokładości częstotliwości 0,5%?                                    Uzasadnienie: Taka różnica parametru jest całkowicie nieistotna i niezmniejsza możliwości pomiarowych urządzenia.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

10.   pytanie - załącznik nr 1F, „Audiometr dwukanałowy - 1 szt.”, pkt. 14

Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym przycisk pacjenta jest solidny i nierozbieralny?

Uzasadnienie: Taka konstrukcja jest stosowana powszechnie przez znakomitą większość producentów audiometrów.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

11.   pytanie - załącznik nr 1F, „Audiometr dwukanałowy - 1 szt.”, pkt. 8

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez wbudowanej pamięci dla 100 pacjentów lecz z możliwością szybkiego zapisu danych na pendrive w formacie *.pdf bezpośrednio z audiometru? Umożliwia to łatwe archiwizowanie i przenoszenie danych na wygodnym nośniku. W warunkach przychodni stosuje się zwykle rejestrację wyników w komputerze PC , co jest znacznie lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem stosowanym najczęściej w praktyce. Gromadzenie dużej liczby badań pacjentów w audiometrze rodzi ryzyku wycieku danych lub ich utraty i jest bardzo rzadko obecnie stosowane.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

12.   pytanie - załącznik nr 1F, „Audiometr dwukanałowy - 1 szt.”, pkt. 28 oraz 29

Czy zamawiający dopuści urządzenie o poborze mocy ok 35W z sieci zasilającej?

Urządzenie zasilane z wbudowanego zasilacza medycznego.

Uzasadnienie:

Rozwiązanie takie jest lepsze ze względów bezpieczeństwa, nie ma ryzyka dołączenia nieodpowiedniego zasilacza, który mógłby spowodować uszkodzenie urządzenia. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka takie uszkodzenia miały miejsce w przeszłości w wielu typach urządzeń medycznych.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

13.   pytanie - załącznik nr 1F, „Audiometr dwukanałowy - 1 szt.”, pkt. 30

Czy zamawiający dopuści urządzenie o minimalnie innych wymiarach to znaczy maks. 37x29x18 cm (szer. X gł. X wys.)?

Uzasadnienie: taka różnica w wymiarach zwykle nie stanowi problemu, zwłaszcza jeśli głebokość jest nieco mniejsza od zakładanej. Nieco większa wysokość jest spowodowana wbudowaną drukarką termiczną do szybkiego drukowania wyniku badania.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

14.   pytanie - załącznik nr 1F, „Audiometr dwukanałowy - 1 szt.”, pkt. 34

Czy zamawiający dopuści urządzenie o nieco większej wadze, to znaczy 3,5 kg?

Większa waga jest spowodowana wbudowanym zasilaczem oraz wbudowaną drukarką termiczną do drukowania wyników badań.

Uzasadnienie:

Nieco większa waga urządzenia zapewnia większą stabilność urządzenia mimo to urządzenie jest łatwe w przenoszeniu i stabilne na stole lub półce przy kabinie audiometrycznej.

Oferowane urządzenie posiada również duży wyświetlacz kolorowy TFT o przekątnej 7”.

Wymienione różnice parametrów technicznych w żadnym stopniu nie wpływają negatywnie na               właściwości diagnostyczne oraz użytkowe przedmiotowego urządzenia.

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

15.   pytanie - dotyczy elektrokardiografu, pkt 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez dźwiękowej sygnalizacji pobudzeń?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

16.   pytanie - dotyczy elektrokardiografu, pkt 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z klawiszami funkcyjnymi i ekranem dotykowym do wprowadzania danych pacjenta?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

17.   pytanie - dotyczy elektrokardiografu, pkt 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z papierem o szerokości 100 mm?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

18.   pytanie - dotyczy elektrokardiografu, pkt 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

19.   pytanie - dotyczy elektrokardiografu, pkt 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wbudowaną interpretacją Glasgow?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

20.   pytanie – ( dotyczy załącznik nr 1D – aparat EKG, Pkt 9 tabeli )

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia drukarki wraz z aparatem EKG wraz z dostawą?. Czy wymaga tylko możliwości podłączenia w przyszłości.

odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości podłączenia drukarki w przyszłości.

21.   pytanie – dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z §7 ust. 1 pkt 2a na:

- 5% wartości netto umowy określonej w §5 ust. 1 gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,

odpowiedź:

Zamawiający zapis we wzorze umowy do SIWZ pozostawia bez zmian.

22.   pytanie

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wysyłki sprzętu firmą kurierską na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach przeglądów/ napraw gwarancyjnych, jeśli jest to możliwe ze względu na wielkość sprzętu. Pytający ma na myśli aparat EKG oraz inne które Zamawiający uzna za stosowne.

odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza – dotyczy zadania nr 4, 5, 6.

23.   pytanie - dotyczy wzoru umowy

W celu zachowania równości stron umowy prosimy Zamawiającego o odniesienie możliwości nałożenia kar umownychnie tylko do Wykonawcy ale także do Zamawiającego. Prosimy o dodanie równoważnych zapisów do wzoru umowy.

odpowiedź:

Zamawiający zapis we wzorze umowy do SIWZ pozostawia bez zmian.

24.   pytanie - dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o przekazanie do wglądu załącznika nr 3 do umowy, który jest opisany w §8 ust. 3 wzoru umowy.

odpowiedź:

Zamawiający udostępnia załącznk nr 3 na stronie przetargowej Zamawiającego dla G/11/ZP-t/18

25.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia audiometru, który umożliwia  podawanie sygnału testowego  w formie tonu jednocześnie na prawą i lewa słuchawkę?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

26.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia audiometru, który umożliwia  podawanie sygnału testowego  w formie dwóch  tonów o różnych  częstotliwościach  jednocześnie na jedna z wybranych słuchawek?

odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

27.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F - pkt 12

Czy Zamawiający dopuści audiometr , który posiada możliwość  podawania bodźca  tonalnego  za pomocą przycisku  na kolorowym  dotykowym  panelu  sterowania  na urządzeniu?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

28.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F - pkt 13

Czy Zamawiający dopuści audiometr , który posiada zmiany poziomu  natężenia  bodźca  i maskowania  przy użyciu suwaków znajdujących  się na kolorowym , dotykowym panelu  sterowania  na urządzeniu?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

29.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F - pkt 14

Czy Zamawiający dopuści rozbieralny przycisk pacjenta , którego konstrukcja  nie wymaga użycia śrub  do skręcania?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

30.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F - pkt 15

Czy Zamawiający dopuści  audiometr  posiadający sygnalizację  odpowiedzi pacjenta wyłącznie w sposób wizualny?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

31.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F pkt 18

Czy Zamawiający dopuści  audiometr  posiadający zewnętrzny głośnik  monitorujący sygnały  podawane do pacjenta?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

32.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F pkt 12,13,19,29

Czy Zamawiający dopuści  audiometr  obsługiwany za pomocą komputera , posiadający możliwość podawania sygnału  oraz zmianę poziomu natężenia za pomocą klawiszy z klawiatury komputerowej  lub myszy komputerowej , pamięć wyników badań ograniczona pojemnością dysku twardego komputera, nie wymagający  dodatkowego zasilacza zewnętrznego?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

33.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 F pkt 24

Czy Zamawiający dopuści  audiometr  posiadający  możliwość wydrukowania na jednym raporcie w wyników badań audiometrycznych przeprowadzanych w czasie jednego badania?

odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

34.   pytanie -  Dotyczy zadania: Załącznika nr 1F zestawienie parametrów technicznych (Audiometr dwukanałowy - 1 szt.)

Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające poniższe parametry techniczne?

| I PARAMETRY OGÓLNE |
| --- |
| 1 | Audiometr dwukanałowy, wyposażony w dwa niezależne i identyczne kanały. |
| 2 | Zakresy częstotliwości dla audiometrii powietrznej od 125Hz do 8000 Hz Natężenia dźwięku: -10 do 120 dB |
| 3 | Zakresy częstotliwości dla audiometrii kostnej od 250 do 8000 Hz Natężenia dźwięku: -10 do 70 dB |
| 4 | Krok zmiany natężenia bodźca: 5 dB |
| 5 | Częstotliwości czystego sygnału: Dokładność: lepsza niż ±1% |
| 6 | Dokładność tłumienia: W całym zakresie: lepsze niż 3dB HL Między kolejnymi pozycjami tłumika: lepsze niż 1dB HL |
| 7 | Maskowanie dla przewodnictwa powietrznego i kostnego |
| 8 | Maskowanie: Szum wąskopasmowy NBN |
| 9 | Cztery tryby podawania sygnału: normalny – sygnał prezentowany gdy wciśnięty jest klawisz podania sygnału odwrócony – sygnał znika gdy wciśnięty jest klawisz podawania sygnału pulsujący – częstotliwość pulsacji regulowana w zakresie min. 0,25-2,5 Hz w krokach co 0,25 Hz impulsowy – sygnał prezentowany przez okres czasu min. od 0,25 do 2,5 s, w krokach co 0,25 s |
| 10 | Modulacja FM (Wibrująca): 1 – 20 Hz w krokach 1Hz; Modulacja głębokości 1% - 25% w 1% krokach; AM dla SISI: 5, 4, 3, 1, 0.75, 0.5, 0.25 dB HL |
| 11 | Automatyczny test progowy – zmodyfikowana metoda Hughsona i Westlake'a. Tryb normalny i przyspieszony |
| 12 | Możliwość konfiguracji własnych ustawień, możliwość podłączenia słuchawek wewnątrzusznych typu 'insert' |
| 13 | Poziomy natężenia bodźca i maskowania zmieniane z użyciem dwóch pokręteł obrotowych. |
| 14 | Przycisk dla pacjenta mocny |
| 15 | Sygnalizacja świetlna odpowiedzi pacjenta. |
| 16 | Komunikacja pomiędzy badającym i pacjentem |
| 17 | Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem Talk-Over |
| 18 | Testy specjalne: ABLB, SISI, Stenger |
| 19 | Całkowite zniekształcenia harmoniczne: powietrze < 2,5%, kość < 5% |
| 20 | Wbudowana w audiometr pamięć wyników badań |
| 21 | Wbudowany wyświetlacz z menu |
| 22 | Jednoczesna prezentacja krzywych: przewodnictwa powietrznego, kostnego |
| 23 | Współpraca audiometru z komputerem poprzez połączenie kablowe |
| 24 | W zestawie dedykowane oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interface umożliwiający obsługę różnych urządzeń takich jak: otoemisja, tympanomet i audiometr oraz system dopasowywania aparatów słuchowych oraz videootoskop. Dodatkowo posiadające funkcję gromadzenia danych pacjentów, zarządzania tymi danymi oraz wynikami badań, generowania i wydruku raportów pacjenta. |
| 25 | Standard dla audiometru EN60645-1 i ANSI S3.6 |
| 26 | Klasa bezpieczeństwa: zgodnie z EN 60601-1, Class 1, Type B, UL60601-1; CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90 |
| 27 | Zasilanie: wewnętrzne, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz |
| 28 | Wymiary: około: 355 x 415 x 130 mm; 14 x 16.5 x 5.1 cali |
| 29 | Waga:około 4 kg. |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 31 | W zestawie: urządzenie główne, słuchawki powietrzne TDH39 (z osłonami przeciwhałasowymi), słuchawka kostna B71, przycisk pacjenta, bloczki audiogramów, oprogramowanie, instrukcja obsługi |

odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

35.   pytanie - Dotyczy załącznika nr 1 A pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby przedmiotem oferty było urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018, model nie dłużej niż 5 lat w produkcji ( od około połowy 2014 r. ) nie powystawowe?

odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 24.10.2018 r. godz. 11.30 na dzień 26.10.2018 r. godz. 11.30 , oraz termin otwarcia ofert z dnia 24.10.2018 r. godz. 12.00 na dzień 26.10.2018 r. godz. 12.00.

DYREKTOR

lek. Andrzej MAŁECKI

Ryszard Winnicki 261483104

22.10.2018 r.

T 10/16